## Criteria
Artikelcode | BEGINS | 500570118
Taal | = | NL
Magazijncode | = | MAG

## Data1
Artikelcode | Omschrijving | Description
| KLEMVERBINDINGEN ALPEX | RACCORS A COMPRESSION ALPEX
500570118 | Klemverbinding M24/16x2 mm ALU | Raccord à compression M24/16x2 mm ALU
500600418 | Klemverbinding EK/16x2 mm ALU | Raccord à compression EK/16x2 mm ALU
| ASSORTIMENT MESSING COLLECTOREN | ASSORTIMENT COLLECTEURS EN LAITON
200070002 | Collector 3/4"" 2 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 2 circuits 1/2"F
200070003 | Collector 3/4"" 3 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 3 circuits 1/2"F
200070004 | Collector 3/4"" 4 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 4 circuits 1/2"F
200070005 | Collector 3/4"" 5 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 5 circuits 1/2"F
200070006 | Collector 3/4"" 6 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 6 circuits 1/2"F
200070007 | Collector 3/4"" 7 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 7 circuits 1/2"F
200070008 | Collector 3/4"" 8 aansl. 1/2""V | Collecteur 3/4" 8 circuits 1/2"F
200100002 | Collector 1"" 2 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 2 circuits 1/2"F
200100003 | Collector 1"" 3 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 3 circuits 1/2"F
200100004 | Collector 1"" 4 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 4 circuits 1/2"F
200100005 | Collector 1"" 5 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 5 circuits 1/2"F
200100006 | Collector 1"" 6 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 6 circuits 1/2"F
200100007 | Collector 1"" 7 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 7 circuits 1/2"F
200100008 | Collector 1"" 8 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 8 circuits 1/2"F
200100009 | Collector 1"" 9 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 9 circuits 1/2"F
200100010 | Collector 1"" 10 aansl. 1/2""V | Collecteur 1" 10 circuits 1/2"F
200100802 | Kollektor 1"" 2 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 2 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100803 | Kollektor 1"" 3 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 3 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100804 | Kollektor 1"" 4 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 4 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100805 | Kollektor 1"" 5 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 5 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100806 | Kollektor 1"" 6 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 6 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100807 | Kollektor 1"" 7 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 7 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100808 | Kollektor 1"" 8 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 8 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100809 | Kollektor 1"" 9 aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 9 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200100810 | Kollektor 1"" 10aansl. 1/2""V + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 10 circuits 1/2"F + purg. 3/8"
200101002 | Kollektor 1"" 2 aansl. M24 M | Collecteur 1" 2 circuits M24M
200101003 | Kollektor 1"" 3 aansl. M24 M | Collecteur 1" 3 circuits M24M
200101004 | Kollektor 1"" 4 aansl. M24 M | Collecteur 1" 4 circuits M24M
200101005 | Kollektor 1"" 5 aansl. M24 M | Collecteur 1" 5 circuits M24M
200101006 | Kollektor 1"" 6 aansl. M24 M | Collecteur 1" 6 circuits M24M
200101007 | Kollektor 1"" 7 aansl. M24 M | Collecteur 1" 7 circuits M24M
200101008 | Kollektor 1"" 8 aansl. M24 M | Collecteur 1" 8 circuits M24M
200101009 | Kollektor 1"" 9 aansl. M24 M | Collecteur 1" 9 circuits M24M
200101010 | Kollektor 1"" 10 aansl. M24 M | Collecteur 1" 10 circuits M24M
200101802 | Kollektor 1"" : 2 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 2 circuits M24M + purg. 3/8"
200101803 | Kollektor 1"" : 3 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 3 circuits M24M + purg. 3/8"
200101804 | Kollektor 1"" : 4 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 4 circuits M24M + purg. 3/8"
200101805 | Kollektor 1"" : 5 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 5 circuits M24M + purg. 3/8"
200101806 | Kollektor 1"" : 6 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 6 circuits M24M + purg. 3/8"
200101807 | Kollektor 1"" : 7 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 7 circuits M24M + purg. 3/8"
200101808 | Kollektor 1"" : 8 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 8 circuits M24M + purg. 3/8"
200101809 | Kollektor 1"" : 9 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 9 circuits M24M + purg. 3/8"
200101810 | Kollektor 1"": 10 aansl. M24 + ontl. 3/8"" | Collecteur 1" 10 circuits M24M + purg. 3/8"
225070902 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB - 2 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée - 2 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225070903 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB - 3 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée - 3 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225070904 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB - 4 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée - 4 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225100902 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 2 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 2 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225100903 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 3 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 3 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225100904 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 4 aansl. EKM - wit B/R plaatje incl. | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 4 circ. EKM - indicateur R/B incl.
225071002 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB groen - 2 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée verte - 2 circ. M24M
225071003 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB groen - 3 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée verte - 3 circ. M24M
225071004 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB groen - 4 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée verte - 4 circ. M24M
225071102 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB rood - 2 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée rouge - 2 circ. M24M
225071103 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB rood - 3 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée rouge - 3 circ. M24M
225071104 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB rood - 4 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée rouge - 4 circ. M24M
225071202 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB blauw - 2 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée bleue - 2 circ. M24M
225071203 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB blauw - 3 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée bleue - 3 circ. M24M
225071204 | Persmess.koll. 3/4"" ingeb.kr. HB blauw - 4 aansl. M24M | Collecteur en laiton matricé 3/4" avec vanne intégrée bleue - 4 circ. M24M
225101002 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 2 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 2 circ. M24M
225101003 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 3 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 3 circ. M24M
225101004 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB - 4 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée - 4 circ. M24M
225101102 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB rood - 2 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée rouge - 2 circ. M24M
225101103 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB rood - 3 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée rouge - 3 circ. M24M
225101104 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB rood - 4 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée rouge - 4 circ. M24M
225101202 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB blauw - 2 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée bleue - 2 circ. M24M
225101203 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB blauw - 3 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée bleue - 3 circ. M24M
225101204 | Persmess.koll. 1"" ingeb.kr. HB blauw - 4 aansl. M24 | Collecteur en laiton matricé 1" avec vanne intégrée bleue - 4 circ. M24M
226070002 | Persmess.koll. 3/4"" 2 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 2 circ. EKM
226070003 | Persmess.koll. 3/4"" 3 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 3 circ. EKM
226070004 | Persmess.koll. 3/4"" 4 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 4 circ. EKM
226071002 | Persmess.koll. 3/4"" 2 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 2 circ. M24M
226071003 | Persmess.koll. 3/4"" 3 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 3 circ. M24M
226071004 | Persmess.koll. 3/4"" 4 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 3/4" - 4 circ. M24M
226100002 | Persmess.koll. 1"" 2 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 2 circ. EKM
226100003 | Persmess.koll. 1"" 3 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 3 circ. EKM
226100004 | Persmess.koll. 1"" 4 aansl. EKM Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 4 circ. EKM
226101002 | Persmess.koll. 1"" 2 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 2 circ. M24M
226101003 | Persmess.koll. 1"" 3 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 3 circ. M24M
226101004 | Persmess.koll. 1"" 4 aansl. M24M Ni | Collecteur en laiton matricé 1" - 4 circ. M24M
| BEGEBOX - BEGECONNECT VENTILATIETOEBEHOREN | BEGEBOX ET BEGECONNECT ACCESSOIRES POUR VENTILATION
010002012 | Verdeelkast ronde ventilatiebuis - plat model - 12 x 63 - 1 x DN 180 - 2 x oval | Boîte de distribution d'air - modèle plat - 12x63 - 1 x DN 180 - 2 x oval
010002112 | Verdeelkast ronde ventilatiebuis - plat model - 12 x 63 - 1 x DN 180 - plat dak | Boîte de distribution d'air - modèle plat - 12x63 - 1 x DN 180 - toît plat
010002212 | Verdeelkast ronde ventilatiebuis - plat model - 12 x 63 - 2 x oval duct | Boîte de distribution d'air - modèle plat - 12x63 - 2 x oval
010002312 | Verdeelkast ronde ventilatiebuis - plat model - 12 x 63 - 2 x 180 | Boîte de distribution d'air - modèle plat - 12x63 - 2 x DN 180
010002300 | Haaks aansluitstuk DN 160 - 2 x ovalduct voor kunststof luchtverdeelkast met cap | Raccordement d'air équerre DN 160 - 2 x ovalduct
010080000 | Ventielaansluitstuk Oval Duct - DN 125 kort model | Connexion pour bouche de ventilation Oval Duct - DN 125 modèle court
010080363 | Ventielaansluitstuk DN 125 - 3x63 kort model | Connexion pour bouche de ventilation 3 x 63 - DN 125 modèle court
010081000 | Ventielaansluitstuk Oval Duct - DN 125 lang model | Connexion pour bouche de ventilation Oval Duct - DN 125 modèle long
010081363 | Ventielaansluitstuk DN 125 - 3x63 lang model | Connexion pour bouche de ventilation 3 x 63 - DN 125 modèle long
010060275 | BEGE-CONNECT Adapter 2 x 75 naar Oval Duct | BEGE-CONNECT Adapter 2 x 75 naar Oval Duct
010060290 | BEGE-CONNECT Adapter 2 x 90 naar Oval Duct | BEGE-CONNECT Adapter 2 x 90 naar Oval Duct
010060363 | BEGE-CONNECT Adapter 3 x 63 naar Oval Duct | BEGE-CONNECT Adapter 3 x 63 naar Oval Duct
010060375 | BEGE-CONNECT Adapter 3 x 75 naar Oval Duct | BEGE-CONNECT Adapter 3 x 75 naar Oval Duct
010002401 | BEGE-BOX open (DN160) 4 x female + stop | BEGE-BOX boîte de distribution compacte 4 x femelle + bouchon
010002402 | Uitbreidingsmodule voor BEGEBOX | BEGE-BOX boîte de distribution compacte - extention + bouchon
010002500 | Ovalduct stop | Bouchon Ovalduct
| IVARPRESS MESSING PERSKOPPELINGEN | IVARPRESS RACCORDS A SERTIR EN LAITON
308001818 | Dubbele rechte perskoppeling, 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit double, 16x2 mm x 16x2 mm.
308001835 | Dubbele rechte perskoppeling, 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit double, 16x2 mm x 20x2 mm.
308001856 | Dubbele rechte perskoppeling, 16x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 16x2 mm x 26x3 mm.
308001866 | Dubbele rechte perskoppeling, 16x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 16x2 mm x 32x3 mm.
308003535 | Dubbele rechte perskoppeling, 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit double, 20x2 mm x 20x2 mm.
308003556 | Dubbele rechte perskoppeling, 20x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 20x2 mm x 26x3 mm.
308003566 | Dubbele rechte perskoppeling, 20x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 20x2 mm x 32x3 mm.
308005656 | Dubbele rechte perskoppeling, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 26x3 mm x 26x3 mm.
308005666 | Dubbele rechte perskoppeling, 26x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 26x3 mm x 32x3 mm
308006666 | Dubbele rechte perskoppeling, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double, 32x3 mm x 32x3 mm.
308006677 | Dubbele rechte perskoppeling, 32x3 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir droit double, 32x3 mm x 40x3,5 mm.
308007777 | Dubbele rechte perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir droit double, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm
308010418 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1/2"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1/2"M x 16x2 mm.
308010435 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1/2"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1/2"M x 20x2 mm.
308010518 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1/2"M met O-ring x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1/2"M avec O-ring x 16x2 mm.
308010535 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1/2"M met O-ring x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1/2"M avec O-ring x 20x2 mm.
308010718 | Rechte perskoppeling buitendraad, 3/4"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 3/4"M x 16x2 mm.
308010735 | Rechte perskoppeling buitendraad, 3/4"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 3/4"M x 20x2 mm.
308010756 | Rechte perskoppeling buitendraad, 3/4"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 3/4"M x 26x3 mm.
308011056 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1"M x 26x3 mm.
308011066 | Rechte perskoppeling buitendraad, 1"M x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle, 1"M x 32x3 mm.
308012035 | Universele overgang koppeling Sahna/Ivar Cu 15/1 x 20/2 | Raccord transition universel Sahna/Ivar Cu 15/1 x 20/2
308012618 | Rechte perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 1/2"F x 16x2 mm.
308012635 | Rechte perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 1/2"F x 20x2 mm.
308012835 | Rechte perskoppeling binnendraad, 3/4"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 3/4"F x 20x2 mm.
308012856 | Rechte perskoppeling binnendraad, 3/4"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 3/4"F x 26x3 mm.
308013056 | Rechte perskoppeling binnendraad, 1"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 1"F x 26x3 mm.
308013066 | Rechte perskoppeling binnendraad, 1"V x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle, 1"F x 32x3 mm.
308044035 | Universele overgang koppeling Sahna/Ivar Cu 22/1 x 20/2 | Raccord transition universel Sahna/Ivar Cu 22/1 x 20/2
308044056 | Universele overgangskoppeling Sahna/Ivar Cu 22/1 x 26/3 | Raccord transition universel Sahna/Ivar Cu 22/1 x 26/3
318001818 | Dubbele haakse perskoppeling, 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre double, 16x2 mm x 16x2 mm.
318003535 | Dubbele haakse perskoppeling, 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre double, 20x2 mm x 20x2 mm.
318005656 | Dubbele haakse perskoppeling, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre double, 26x3 mm x 26x3 mm.
318006666 | Dubbele haakse perskoppeling, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre double, 32x3 mm x 32x3 mm.
318007777 | Dubbele haakse perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir équerre double, 40x3,5mm x 40x3,5mm
318010418 | Haakse perskoppeling buitendraad, 1/2"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle, 1/2"M x 16x2 mm.
318010435 | Haakse perskoppeling buitendraad, 1/2"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle, 1/2"M x 20x2 mm.
318010735 | Haakse perskoppeling buitendraad, 3/4"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle, 3/4"M x 20x2 mm.
318010756 | Haakse perskoppeling buitendraad, 3/4"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre mâle, 3/4"M x 26x3 mm.
318011066 | Haakse perskoppeling buitendraad, 1"M x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre mâle, 1"M x 32x3 mm.
318012618 | Haakse perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle, 1/2"F x 16x2 mm.
318012635 | Haakse perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle, 1/2"F x 20x2 mm.
318012835 | Haakse perskoppeling binnendraad, 3/4"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle, 3/4"F x 20x2 mm.
318012856 | Haakse perskoppeling binnendraad, 3/4"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre femelle, 3/4"F x 26x3 mm.
318013066 | Haakse perskoppeling binnendraad, 1"V x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre femelle, 1"F x 32x3 mm.
318014456 | Haakse perskoppeling 1"M Union x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre 1"M pivotant x 26x3 mm.
318112618 | Haakse perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 16x2 mm voor aansluiting reservoir van inbouwtoilet | Raccord à sertir équerre femelle, 1/2"F x 16x2 mm pour connexion du réservoir d'une toilet suspendue.
328181818 | Perskoppeling, T-stuk, 3 x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 3 x 16x2 mm.
328181835 | Perskoppeling, T-stuk, 20x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 20x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm.
328183535 | Perskoppeling, T-stuk, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm.
328183556 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 16x2 mm x 20x2 mm.
328185656 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 16x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 16x2 mm x 26x3 mm.
328186666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 16x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 16x2 mm x 32x3 mm.
328351818 | Perskoppeling, T-stuk, 16x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 16x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm.
328351835 | Perskoppeling, T-stuk, 20x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 20x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm.
328351856 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 20x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 20x2 mm x 16x2 mm.
328353535 | Perskoppeling, T-stuk, 3 x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 3 x 20x2 mm.
328353556 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm.
328353566 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm.
328355656 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm.
328355666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm.
328356666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 20x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 20x2 mm x 32x3 mm.
328561856 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 26x3 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 26x3 mm x 16x2 mm.
328563535 | Perskoppeling, T-stuk, 20x2 mm x 26x3 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 20x2 mm x 26x3 mm x 20x2 mm.
328563556 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 26x3 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 26x3 mm x 20x2 mm.
328565656 | Perskoppeling, T-stuk, 3 x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 3 x 26x3 mm.
328565666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 26x3 mm x 26x3 mm.
328566666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 26x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 26x3 mm x 32x3 mm.
328661866 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 32x3 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 32x3 mm x 16x2 mm.
328663566 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 32x3 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 32x3 mm x 20x2 mm.
328665656 | Perskoppeling, T-stuk, 26x3 mm x 32x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 26x3 mm x 32x3 mm x 26x3 mm.
328665666 | Perskoppeling, T-stuk, 32x3 mm x 32x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T, 32x3 mm x 32x3 mm x 26x3 mm.
328666666 | Perskoppeling, T-stuk, 3 x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T, 3 x 32x3 mm.
328777777 | Perskoppeling, T-stuk, 3 x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir en T, 3 x 40x3,5 mm.
338041818 | Perskoppeling, T-stuk buitendraad, 16x2 mm x 1/2" M x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T mâle 16x2 mm x 1/2"M x 16x2 mm
338043535 | Perskoppeling, T-stuk buitendraad, 20x2 mm x 1/2" M x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T mâle 20x2 mm x 1/2"M x 20x2 mm
338261818 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 16x2 mm x 1/2" V x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 16x2 mm x 1/2" F x 16x2 mm.
338263535 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 20x2 mm x 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 20x2 mm x 1/2" F x 20x2 mm.
338263556 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 26x3 mm x 1/2" F x 20x2 mm.
338265656 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 1/2" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 26x3 mm x 1/2" F x 26x3 mm.
338283535 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 20x2 mm x 3/4" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 20x2 mm x 3/4" F x 20x2 mm.
338285656 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 3/4" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 26x3 mm x 3/4" F x 26x3 mm.
338286666 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 32x3 mm x 3/4" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle, 32x3 mm x 3/4" F x 32x3 mm.
338306666 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad, 32x3mm x 1" V x 32x3mm. | Raccord à sertir en T femelle, 32x3 mm x 1" F x 32x3 mm.
348121818 | Perskoppeling T-stuk met verchroomde en gelaste koperbuis, 16x2mm x buis 15 mm (L=290mm) x 16x2mm. | Raccord à sertir en T avec tube en cuivre chromé et soudé, 16x2 mm x tube 15 mm (L=290mm) x 16x2 mm.
348123535 | Perskoppeling T-stuk met verchroomde en gelaste koperbuis, 20x2mm x buis 15 mm (L=290mm) x 20x2mm. | Raccord à sertir en T avec tube en cuivre chromé et soudé, 20x2 mm x tube 15 mm (L=290mm) x 20x2 mm.
358005656 | Dubbele 45° perskoppeling, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir 45° double, 26x3 mm x 26x3 mm.
358006666 | Dubbele 45° perskoppeling, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir 45° double, 32x3 mm x 32x3 mm.
358007777 | Dubbele 45° perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir 45° double, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm
408021218 | Verchroomde rechte perskoppeling, 16x2 mm x 15x1 mm. | Raccord à sertir droit chromé, 16x2 mm x 15x1 mm.
408021230 | Verchroomde rechte perskoppeling, 18x2 mm x 15x1 mm. | Raccord à sertir droit chromé, 18x2 mm x 15x1 mm.
408024435 | Verchroomde rechte perskoppeling, 20x2 mm x 22x1 mm. | Raccord à sertir droit chromé, 20x2 mm x 22x1 mm.
408024456 | Verchroomde rechte perskoppeling, 26x3 mm x 22x1 mm. | Raccord à sertir droit chromé, 26x3 mm x 22x1 mm.
418011812 | Verlengstuk uit messing : haakse Alpex-perskoppeling 16x2 mm / verchroomde buis 15 mm, lengte 170 mm. | Raccord à sertir équerre 16x2 mm avec tube en cuivre chromé soudé de 15 mm, longueur 170 mm.
418013512 | Verlengstuk uit messing : haakse Alpex-perskoppeling 20x2 mm / verchroomde buis 15 mm, lengte 170 mm. | Raccord à sertir équerre 20x2 mm avec tube en cuivre chromé soudé de 15 mm, longueur 170 mm.
418021812 | Verlengstuk uit messing : haakse Alpex-perskoppeling 16x2 mm / verchroomde buis 15 mm, lengte 350 mm. | Raccord à sertir équerre 16x2 mm avec tube en cuivre chromé soudé de 15 mm, longueur 350 mm.
418031812 | Verlengstuk uit messing : haakse Alpex-perskoppeling 16x2 mm / verchroomde buis 15 mm, lengte 1100 mm. | Raccord à sertir équerre 16x2 mm avec tube en cuivre chromé soudé de 15 mm, longueur 1100 mm.
490001818 | Dubbel T-stuk met bypass voor plintmontage, 16x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à double T croisé pour installations à la plinthe, 16x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm.
490001835 | Dubbel T-stuk met bypass voor plintmontage, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à double T croisé pour installations à la plinthe, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm.
501260518 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 1/2" V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 1/2" F x 16x2 mm.
501260535 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 1/2" F x 20x2 mm.
501280518 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 16x2 mm.
501280535 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 20x2 mm.
501280556 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 26x3 mm.
501300556 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 1" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 1" F x 26x3 mm.
501300566 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 1" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 1" F x 32x3 mm.
501310566 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer en vlakke dichting, 5/4" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 5/4" F x 32x3 mm.
501570518 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer, M24 V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant, M24 F x 16x2 mm.
501570535 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer, M24 V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant, M24 F x 20x2 mm.
501600518 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer, Eurokonus V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant, Eurocone F x 16x2 mm.
501600535 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer, Eurokonus V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant, Eurocone F x 20x2 mm.
501620518 | Rechte perskoppeling 16x2 mm, met verchroomde koperbuis 15 mm. | Raccord à sertir droit 16x2 mm, avec tube en cuivre chromé 15 mm.
501620535 | Rechte perskoppeling 20x2 mm, met verchroomde koperbuis 15 mm. | Raccord à sertir droit 20x2 mm, avec tube en cuivre chromé 15 mm.
501630535 | Rechte perskoppeling 20x2 mm, met verchroomde koperbuis 18 mm. | Raccord à sertir droit 20x2 mm, avec tube en cuivre chromé 18 mm.
501640535 | Rechte perskoppeling 20x2 mm, met verchroomde koperbuis 22 mm. | Raccord à sertir droit 20x2 mm, avec tube en cuivre chromé 22 mm.
501640556 | Rechte perskoppeling 26x3 mm, met verchroomde koperbuis 22 mm. | Raccord à sertir droit 26x3 mm, avec tube en cuivre chromé 22 mm.
501650566 | Rechte perskoppeling 32x3 mm, met verchroomde koperbuis 28 mm. | Raccord à sertir droit 32x3 mm, avec tube en cuivre chromé 28 mm.
510000518 | Stop met perskoppeling 16x2 mm. | Bouchon avec raccord à sertir 16x2 mm.
510000535 | Stop met perskoppeling 20x2 mm. | Bouchon avec raccord à sertir 20x2 mm.
510000556 | Stop met perskoppeling 26x3 mm. | Bouchon avec raccord à sertir 26x3 mm.
510000566 | Stop met perskoppeling 32x3 mm. | Bouchon avec raccord à sertir 32x3 mm.
613260818 | Muurplaat met perskoppeling, 1/2"V x 16x2 mm. | Culasse avec raccord à sertir, 1/2"F x 16x2 mm.
613260835 | Muurplaat met perskoppeling, 1/2"V x 20x2 mm. | Culasse avec raccord à sertir, 1/2"F x 20x2 mm.
613261819 | Verlengde muurplaat met perskoppeling, 1/2"V x 16x2 mm, lengte 77 mm. | Culasse avec raccord à sertir 1/2"F x 16/2, modèle long (longueur 77 mm)
613261836 | Verlengde muurplaat met perskoppeling, 1/2"V x 20x2 mm, lengte 77 mm. | Culasse avec raccord à sertir 1/2"F x 20/2, modèle long (longueur 77 mm)
613262817 | Dubbele messing muurplaat met perskoppelingen, 1/2"V x 16x2 mm. | Raccord mural double avec embouts de raccord à sertir, 1/2"F x 16x2 mm.
613262834 | Dubbele messing muurplaat met perskoppelingen, 1/2"V x 20x2 mm. | Raccord mural double avec embouts de raccord à presser, 1/2"F x 20x2 mm.
613265818 | Bevestigingsbeugel opbouw met 2 muurplaten met perskoppelingen, 1/2"V x 16x2 mm (hartafstand 150 mm). | Etrier avec 2 raccords murales avec embouts de raccord à sertir, 1/2"F x 16x2 mm (entraxe 150 mm).
613265835 | Bevestigingsbeugel opbouw met 2 muurplaten met perskoppelingen, 1/2"V x 20x2 mm (hartafstand 150 mm). | Etrier avec 2 raccords murales avec embouts de raccord à sertir, 1/2"F x 20x2 mm (entraxe 150 mm).
613280835 | Muurplaat met perskoppeling, 3/4"V x 20x2 mm. | Culasse avec raccord à sertir, 3/4"F x 20x2 mm.
613280856 | Muurplaat met perskoppeling, 3/4"V x 26x3 mm. | Culasse avec raccord à sertir, 3/4"F x 26x3 mm.
| PERSFITTINGEN IN PPSU | RACCORS A SERTIR EN PPSU
82816100 | ALPEX DUO XS rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 16x2mm met lekfunctie. | ALPEX DUO XS Raccord à sertir PPSU droit, 16x2 x 16x2 mm. avec fonction anti-fuite
82816200 | Haakse PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU équerre, 16x2mm x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82816300 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 16x2 x 16x2 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 16x2 x 16x2 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82816350 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 16x2 x 20x2 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 16x2 x 20x2 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82816762 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 1/2"M met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 16x2mm x 1/2"M avec fonction anti-fuite.
82816763 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 3/4"M met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 16x2mm x 3/4"M avec fonction anti-fuite.
82816820 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x stop met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 16x2mm x bouchon avec fonction anti-fuite.
82820100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820130 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 16x2mm x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820200 | Haakse PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU équerre, 20x2mm x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820300 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 20x2 x 20x2 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 20x2 x 20x2 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820303 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 20x2 x 20x2 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 20x2 x 20x2 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82820330 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 20x2 x 16x2 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 20x2 x 16x2 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820333 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 20x2 x 16x2 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 20x2 x 16x2 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82820360 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 20x2 x 26x3 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 20x2 x 26x3 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82820762 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 1/2"M met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x 1/2"M avec fonction anti-fuite.
82820763 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 3/4"M met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x 3/4"M avec fonction anti-fuite.
82820820 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x stop met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x bouchon avec fonction anti-fuite.
82826100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 26x3mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 26x3mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826130 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 16x2mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 16x2mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826150 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826200 | Haakse PPSU kunststof perskoppeling, 26x3mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU équerre, 26x3mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826201 | Dubbele 45° PPSU kunststof perskoppeling, 26x3mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU 45° double, 26x3mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826300 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 26x3 x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 26x3 x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826303 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 26x3 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 26x3 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82826305 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 26x3 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 26x3 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82826330 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 16x2 x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 16x2 x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826335 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 16x2 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 16x2 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82826350 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 20x2 x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 20x2 x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82826353 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 20x2 x 16x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 20x2 x 16x2mm avec fonction anti-fuite.
82826355 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 26x3 x 20x2 x 20x2mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 26x3 x 20x2 x 20x2mm avec fonction anti-fuite.
82826820 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 26x3mm x stop met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 26x3mm x bouchon avec fonction anti-fuite.
82832100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 32x3mm x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 32x3mm x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832150 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 20x2mm x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 20x2mm x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832160 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 26x3mm x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 26x3mm x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82832200 | Haakse PPSU kunststof perskoppeling, 32x3mm x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU équerre, 32x3mm x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832201 | Dubbele 45° PPSU kunststof perskoppeling, 32x3mm x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU 45° double, 32x3mm x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832300 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 32x3 x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 32x3 x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832330 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 16x2 x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 16x2 x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832350 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 20x2 x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 20x2 x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832356 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 20x2 x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 20x2 x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82832360 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 26x3 x 32x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 26x3 x 32x3mm avec fonction anti-fuite.
82832366 | PPSU kunststof perskoppeling T-stuk, 32x3 x 26x3 x 26x3mm met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU Pièce T, 32x3 x 26x3 x 26x3mm avec fonction anti-fuite.
82832820 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 32x3mm x stop met lekfunctie. | Raccord à sertir PPSU droit double, 32x3mm x bouchon avec fonction anti-fuite.
88440100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir PPSU droit double, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm.
88440200 | Dubbele haakse PPSU kunststof perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir PPSU équerre double, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm.
88440201 | Dubbele 45° PPSU kunststof perskoppeling, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir PPSU 45° double, 40x3,5 mm x 40x3,5 mm.
88440300 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 3 x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 3 x 40x3,5 mm.
88450100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 50x4 mm x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU droit double, 50x4 mm x 50x4 mm.
88450200 | Dubbele haakse PPSU kunststof perskoppeling, 50x4 mm x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU équerre double, 50x4 mm x 50x4 mm.
88450201 | Dubbele 45° PPSU kunststof perskoppeling, 50x4 mm x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU 45° double, 50x4 mm x 50x4 mm.
88450300 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 3 x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 3 x 50x4 mm.
88450380 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 50x4 x 40x3,5 x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 50x4 x 40x3,5 x 50x4 mm.
88463100 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU droit double, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm.
88463180 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 63x4,5 mm x 40x3,5 mm. | Raccord à sertir PPSU droit double, 63x4,5 mm x 40x3,5 mm.
88463190 | Dubbele rechte PPSU kunststof perskoppeling, 63x4,5 mm x 50x4 mm. | Raccord à sertir PPSU droit double, 63x4,5 mm x 50x4 mm.
88463200 | Dubbele haakse PPSU kunststof perskoppeling, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU équerre double, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm.
88463201 | Dubbele 45° PPSU kunststof perskoppeling, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU 45° double, 63x4,5 mm x 63x4,5 mm.
88463300 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 3 x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 3 x 63x4,5 mm.
88463380 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 63x4,5 x 40x3,5 x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 63x4,5 x 40x3,5 x 63x4,5 mm.
88463390 | PPSU kunststof perskoppeling, T-stuk, 63x4,5 x 50x4 x 63x4,5 mm. | Raccord à sertir PPSU en T, 63x4,5 x 50x4 x 63x4,5 mm.
| MESSING PERSKOPPELINGEN MET LEKFUNCTIE | RACCORDS A SERTIR EN LAITON AVEC FONCTION DE DETECTION DE FUITE
302001818 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 16x2 mm.
302001835 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 20x2 mm.
302001856 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 16x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 26x3 mm.
302003535 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 20x2 mm.
302003556 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 20x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 26x3 mm.
302003566 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 20x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 32x3 mm.
302005656 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 26x3 mm.
302005666 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 26x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 32x3 mm.
302006666 | Dubbele rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit double Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 32x3 mm.
302010418 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M x 16x2 mm.
302010435 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M x 20x2 mm.
302010518 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M met O-ring x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M avec O-ring x 16x2 mm.
302010535 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M met O-ring x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M avec O-ring x 20x2 mm.
302010718 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"M x 16x2 mm.
302010735 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"M x 20x2 mm.
302010756 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"M x 26x3 mm.
302011056 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"M x 26x3 mm.
302011066 | Rechte perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"M x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"M x 32x3 mm.
302012018 | Universele overgang koppeling Sahna/MPL Cu 15/1 x 16/2 | Raccord transition universel Sahna/MPL Cu 15/1 x 16/2
302012035 | Universele overgang koppeling Sahna/MPL Cu 15/1 x 20/2 | Raccord transition universel Sahna/MPL Cu 15/1 x 20/2
302012618 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 16x2 mm.
302012635 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 20x2 mm.
302012835 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"F x 20x2 mm.
302012856 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"F x 26x3 mm.
302013056 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"F x 26x3 mm.
302013066 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"V x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"F x 32x3 mm.
302044035 | Universele overgang koppeling Sahna/MPL Cu 22/1 x 20/2 | Raccord transition universel Sahna/MPL Cu 22/1 x 20/2
302044056 | Universele overgangskoppeling Sahna/MPL Cu 22/1 x 26/3 | Raccord transition universel Sahna/MPL Cu 22/1 x 26/3
312001818 | Dubbele haakse perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre double Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 16x2 mm.
312003535 | Dubbele haakse perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre double Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 20x2 mm.
312005656 | Dubbele haakse perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre double Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 26x3 mm.
312006666 | Dubbele haakse perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre double Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 32x3 mm.
312010418 | Haakse perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M x 16x2 mm.
312010435 | Haakse perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"M x 20x2 mm.
312010735 | Haakse perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"M x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"M x 20x2 mm.
312010756 | Haakse perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"M x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"M x 26x3 mm.
312011066 | Haakse perskoppeling buitendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"M x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"M x 32x3 mm.
312012618 | Haakse perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 16x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 16x2 mm.
312012635 | Haakse perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 20x2 mm.
312012835 | Haakse perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"V x 20x2 mm. | Raccord à sertir équerre femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"F x 20x2 mm.
312012856 | Haakse perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 3/4"V x 26x3 mm. | Raccord à sertir équerre femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 3/4"F x 26x3 mm.
312013066 | Haakse perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 1"V x 32x3 mm. | Raccord à sertir équerre femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 1"F x 32x3 mm.
312112618 | Haakse MPL perskoppeling binnendraad, 1/2"V x 16x2 mm voor aansluiting reservoir van inbouwtoilet | Raccord MPL à sertir équerre femelle, 1/2"F x 16x2 mm pour connexion du réservoir d'une toilet suspendue.
322181818 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 3 x 16x2 mm. | Raccord en T à sertir Multipress avec fonction de détection de fuite, 3 x 16x2 mm.
322181835 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 20x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 16x2 mm x 16x2 mm.
322183535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 16x2 mm x 20x2 mm.
322183556 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 26x3 mm x 16x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 16x2 mm x 20x2 mm.
322185656 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 26x3 mm x 16x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 16x2 mm x 26x3 mm.
322186666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 32x3 mm x 16x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 16x2 mm x 32x3 mm.
322351818 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 16x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm.
322351835 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 20x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 20x2 mm x 16x2 mm.
322353535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 3 x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 3 x 20x2 mm.
322353556 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 26x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 20x2 mm x 20x2 mm.
322355656 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 26x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 20x2 mm x 26x3 mm.
322356666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 32x3 mm x 20x2 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 20x2 mm x 32x3 mm.
322563535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 20x2 mm x 26x3 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 26x3 mm x 20x2 mm.
322563556 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 26x3 mm x 26x3 mm x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 26x3 mm x 20x2 mm.
322565656 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 3 x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 3 x 26x3 mm.
322565666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 32x3 mm x 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 26x3 mm x 26x3 mm.
322566666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 32x3 mm x 26x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 26x3 mm x 32x3 mm.
322666666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk, 3 x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T Multipress avec fonction de détection de fuite, 3 x 32x3 mm.
332041818 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk buitendraad, 16x2 mm x 1/2" M x 16x2 mm. | Raccord à sertir en T mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 1/2"M x 16x2 mm.
332043535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk buitendraad, 20x2 mm x 1/2" M x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T mâle Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 1/2"M x 20x2 mm
332261818 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 16x2 mm x 1/2" V x 16x2 mm. | Raccord à sertiren T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 16x2 mm x 1/2" F x 16x2 mm.
332263535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 20x2 mm x 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 1/2" F x 20x2 mm.
332263556 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 1/2" F x 20x2 mm.
332265656 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 1/2" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 1/2" F x 26x3 mm.
332283535 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 20x2 mm x 3/4" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 20x2 mm x 3/4" F x 20x2 mm.
332285656 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 26x3 mm x 3/4" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 3/4" F x 26x3 mm.
332286666 | Perskoppeling, T-stuk binnendraad Multipress met lekdetectie functie, 32x3 mm x 3/4" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 3/4" F x 32x3 mm.
332306666 | Perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, T-stuk binnendraad, 32x3 mm x 1" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir en T femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 1" F x 32x3 mm.
352005656 | Dubbele 45° perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 26x3 mm x 26x3 mm. | Raccord à sertir 45° double Multipress avec fonction de détection de fuite, 26x3 mm x 26x3 mm.
352006666 | Dubbele 45° perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 32x3 mm x 32x3 mm. | Raccord à sertir 45° double Multipress avec fonction de détection de fuite, 32x3 mm x 32x3 mm.
501260218 | Rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, binnendraad met moer en vlakke dichting, 1/2" V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 1/2" F x 16x2 mm.
501260235 | Rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, binnendraad met moer en vlakke dichting, 1/2" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 1/2" F x 20x2 mm.
501270518 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer Multipress met lekdetectie functie, M24 V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant Multipress avec fonction de détection de fuite, M24 F x 16x2 mm.
501270535 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer Multipress met lekdetectie functie, M24 V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant Multipress avec fonction de détection de fuite, M24 F x 20x2 mm.
501280218 | Rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, binnendraad met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 16x2 mm. | Raccord à sertir Multipress avec fonction de détection de fuite, droit femelle avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 16x2 mm.
501280235 | Rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, binnendraad met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 20x2 mm.
501280256 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, met moer en vlakke dichting, 3/4" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 3/4" F x 26x3 mm.
501300256 | Rechte perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, binnendraad met moer en vlakke dichting, 1" V x 26x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 1" F x 26x3 mm.
501300266 | Rechte perskoppeling binnendraad Multipress met lekdetectie functie, met moer en vlakke dichting, 1" V x 32x3 mm. | Raccord à sertir droit femelle Multipress avec fonction de détection de fuite, avec écrou pivotant et joint plat, 1" F x 32x3 mm.
501600218 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer Multipress met lekdetectie functie, Eurokonus V x 16x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant Multipress avec fonction de détection de fuite, Eurocone F x 16x2 mm.
501600235 | Rechte perskoppeling binnendraad met moer Multipress met lekdetectie functie, Eurokonus V x 20x2 mm. | Raccord à sertir droit femelle avec écrou pivotant Multipress avec fonction de détection de fuite, Eurocone F x 20x2 mm.
613260218 | Muurplaat met perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 16x2 mm, hoogte 52 mm. | Culasse avec raccord à sertir Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 16x2 mm, hauteur 52 mm.
613260235 | Muurplaat met perskoppeling Multipress met lekdetectie functie, 1/2"V x 20x2 mm. | Culasse avec raccord à sertir Multipress avec fonction de détection de fuite, 1/2"F x 20x2 mm.